ARD-GNN 基于跨谱密度的时空图建模用于癫痫发作检测

一、解决问题或动机

- 背景动机：临床 EEG 发作检测依赖专家判读，耗时且主观性强。EEG 存在非稳态、跨通道耦合和噪声等特点，导致自动化检测难度高。

- 业务目标：将可复用的技术方案沉淀为 CasePilot 案例，支持“主题免费、细节付费”，并可作为 Prompt 驱动大模型生成更可执行的方案。

- 技术目标：建立能同时捕获通道间频域相关与时间序列依赖的模型，在多中心数据环境下实现更高的检测准确性与鲁棒性。

二、现有问题

- 模型层面：

  - 传统 CNN/RNN 多基于欧式结构，忽视跨通道的图结构信息；

  - 时序建模与空间建模往往分离，难以联合学习时空依赖；

  - 深层模型在临床小样本上易过拟合，泛化不足。

- 数据与工程层面：

  - EEG 非稳态、低信噪比、设备与中心差异带来域偏移；

  - 缺少标准化的 SOW/SLA/预算框架，落地复用效率低。

三、技术方法

- CSD 图构建：基于小波变换的时频表征，计算跨谱密度（CSD）Sij(f) 以量化通道间频域相关；通过 Top-K 稀疏化保留关键信号连接，抑制噪声与伪相关。

- ARD-GNN：在 LSTM/GRU 结构中引入扩散卷积（Diffusion Convolution），通过双向随机游走聚合邻域信息，实现时空依赖的联合建模。

- AMOT（自适应深度选择）：以验证集损失为反馈，动态增减扩散步数 K，自动在欠拟合与过拟合之间取得平衡。

- 指标与输出：以 F1 为主指标；提供 Word/PPT/Markdown 导出；适配“主题免费 + 细节付费”的内容分层发布策略。

四、关键技术路径（与 SOW/SLA 对齐）

- 数据预处理与图构建（3–4 周）

  - 小波变换获取各通道时频特征 Wf(τ,s)；

  - 计算 CSD 并按频率聚合得到 Sij(f)；

  - Top-K 门控形成稀疏邻接矩阵；

  - 产出：标准化图数据集与统计报告。

- 模型与训练（4–6 周）

  - 扩散卷积嵌入 GRU/LSTM 形成 ARD-GNN 单元；

  - AMOT 监控验证损失：若 Δn 轮不下降则 K←K+1，若指标回落则回退；

  - 训练策略：Adam、约 100 个 epoch、早停与权重衰减；

  - 产出：可复现实验脚本与模型权重。

- 评测与上线（2–3 周）

  - 数据集：TUSZ v1.5.2（排除跨集合重复患者）；

  - 指标：Weighted F1、Precision/Recall、混淆矩阵；

  - 上线：提供推理 API 与监控（时延、成本、成功率），支持 Word/PPT 导出。

- 验收 SLA（示例）

  - 离线评测：Weighted F1 ≥ 0.78；

  - 临床子集：Sensitivity ≥ 0.80，Specificity ≥ 0.80；

  - 时延：A100 批处理 30 分钟 EEG 小于 2 分钟；

  - 复现性：固定随机种，F1 波动不超过 1.5%（绝对值）。

五、结果与达到指标

- 整体结果：在多分类任务上，ARD-GNN（含 AMOT）达到 Weighted F1 = 0.796，优于 Dense-CNN / LSTM / CNN-LSTM / DCRNN 等基线。

- 消融对比：AMOT 可将 F1 从 0.788 提升至 0.796；基于 CSD 的图构建在二分类与四分类中均优于相关系数、互信息等传统图方法。

- 工程复用：提供 Prompt 模板、导出模板和付费细节骨架，可即插即用接入 CasePilot 生产流。